**Kullanıcı Kılavuzu 1.0**

**Kod**

**Değişikliği**

**Tarih**

**Saat**

**Kurma & Devredışı Bırakma**

**ZON Bypaslama**

**Panik Sağlık Yangın Tuşları**

**Sistem Master (Ana kodu) değiştirme:**

**[** **] > [MASTER KODU] > [01]\* > [YENİ KOD] > [YENİ KOD] > [ENTER]>[CLEAR]**

**Kullanıcı kodu verme veya değiştirme:**

**[** **] > [MASTER KODU] > [Kullanıcı Sırası]\* > [YENİ KOD] > [YENİ KOD]>[ENTER]>[CLEAR]**

**Kullanıcı kodu silme:**

**[** **] > [MASTER KODU] > [Kullanıcı Sırası]\* > [SLEEP]** tuşuna onay sesi duyana kadar basınız.

**Tarih/Saat ayarlama:**

**[TBL ] > [8] > [SA:DA] > [1]\* > [YYYY/AY/GG] > [CLEAR]**

**\*Sadece Öğlen 12:59’dan önce saati programlıyor ise basınız.**

**TAM Kurma:** Bu method seçilen Kısımdaki tüm zonları kurar.

**[ARM] > [KULLANICI KODU]**

Not: Her iki kısma geçiş yetkiniz varsa: İstenilen kısma karşılık gelen tuşa basınız ( **[1]** veya **[2]** ).

Her iki kısım için onaylama bip sesinin ardından diğer tuşa basınız.

**EVDE Kurma:**

**[STAY] > [KULLANICI KODU]**

Her iki kısma geçiş yetkiniz varsa: İstenilen kısma karşılık gelen tuşa basınız ( **[1]** veya **[2]** ). Her iki kısım için onaylama bip sesinin ardından diğer tuşa basınız.

**TEK-TUŞ İLE TAM Kurma:** Sistemi kullanıcı kodu kullanmadan normal kurmanıza izin verir.

**[ARM]** tuşuna 3 sn. basılı tutunuz.

**Devre Dışı Bırakma**: Sistemi devre dışı bırakmanıza izin verir.

**[OFF] > [KULLANICI KODU]**

**Zon Bypaslama:** Sistem bir dahaki kurulumunuzda bypaslanan zonu devredışı bırakarak kurmanıza izin verir.

1. **[BYP]** tuşuna 3 sn. basılı tutunuz.

2. Bypaslamak istediğiniz zon numaralarını iki haneli olarak seçiniz. Örnek: 1. Zon için **[01]**

3. **[ENTER]** tuşlarına basarak işlemi kaydediniz.

İşlemlerden sonraki ilk kurma işlemi için bypas özelliği aktif duruma gelir. Bypass işleme sadece bir kurulum için geçerlidir.Sistemin ikinci defa kurulumunda varsayılan özelliklerine döner.

**Panik Alarmı:** Herhangi bir acil durumda sistem isteğinize göre sesli veya sessiz panik alarmı yaratır.

**PANİK [1]** ve **[3]** tuşlarına 3 sn. basılı tutunuz.

**Acil Sağlık:** Acil sağlık durumunda gözlem istasyonunu sağlık ihbarı yapılır.

**ACİL SAĞLIK [4]** ve **[6]** tuşlarına 3 sn. basılı tutunuz.

**Yangın Alarmı:** Bir yangın durumunda gözlem istasyonunu yangın ihbarı yapılır.

**YANGIN [7]** ve **[9]** tuşlarına 3 sn. basılı tutunuz.

Bu özellik montajcı tarafından programlanır ise aktif hale gelir.

.